## JF (hidden)
GM JV J/F
Err Code | Error Code | 설명
121 | OPSTOP_OVER_CUR | 오차 범위 이상 상한 전류 초과
122 | OPSTOP_UNDER_CUR | 오차 범위 이상 하한 전류 미달
123 | OPSTOP_OVER_VOL | 오차 범위 이상 상한 전압 초과
124 | OPSTOP_UNDER_VOL | 오차 범위 이상 하한 전압 미달
131 | OPSTOP_OVER_VOL_IN | 오차 범위 이상 상한 전압 초과 (Input)
132 | OPSTOP_UNDER_VOL_IN | 오차 범위 이상 하한 전압 미달 (Input)
167 | OPSTOP_PROFILE_DELTA_T | Tray 작업셀중 10%미만 셀만 공정이 진행 경우 설정 시간 동안 공정 종료 되지 않은 경우
181 | OPSTOP_MINUS_VOL | Minus Cell 검출
182 | OPSTOP_OVER_CHARGE | 판정 후 전압 상승 또는 비작업셀 Over Volt(4.4V) 검출
186 | OPSTOP_CURRENT_DETECT | 판정 후 전류(20mA) 이상 감지
187 | OPSTOP_CC_DELTAV | CC충전 중 10회 평균 전압, 현재 전압 차이가 150mV 이상
179 | OPSTOP_CC_FLOAT_100 | CC충전 중 400mA 이상 CC 값 차이남
190 | OPSTOP_CV_FLOAT_20 | CV 도달 후 전압값이 50mV 이상 차이남
191 | OPSTOP_PROFILE_DELTA_V | 모든 전압 평균값과 Cell전압차가 Recipe의 Profile Delta V값을 넘어감
193 | OPSTOP_DELTA_V_VAR | 일정시간마다 이전전압과 현재 전압과의 차가 일정 값을 넘어가지 않으면 Error 처리.
200 | OPSTOP_BAD_CELL_VOLTAGE_DROP_LARGE_SINGLE | CC충전중 전압하강
201 | OPSTOP_BAD_CELL_VOLTAGE_RISE_LARGE_SINGLE | 방전중 전압상승
202 | OPSTOP_BAD_CELL_VOLTAGE_DROP_SMALL_MULTI | 전압 하강, 누적 5회
203 | OPSTOP_BAD_CELL_CURRENT | CV모드 전류상승
204 | OPSTOP_OVER_CAP | 과용량 감지
210 | OPSTOP_BAD_PIN_CUR | Ch Board : 전류선 단자 불량
211 | OPSTOP_BAD_PIN_CUR_PLUS | Ch Board : 전류선 +단자 불량
212 | OPSTOP_BAD_PIN_CUR_MINUS | Ch Board : 전류선 -단자 불량
213 | OPSTOP_BAD_PIN_VOL | Ch Board : 전압선 단자 불량
214 | OPSTOP_BAD_PIN_VOL_PLUS | Ch Board : 전압선 +단자 불량
215 | OPSTOP_BAD_PIN_VOL_MINUS | Ch Board : 전압선 -단자 불량
216 | OPSTOP_BAD_PIN_DELTA | Ch Board : Delta-V 범위 벗어날시
217 | OPSTOP_BAD_PIN_BAD | Ch Board : 전압 변화가 너무 큰 경우. DeltaVmax 초과
218 | OPSTOP_BAD_PIN_ILLEGAL | Ch Board : 전류를 끊었는데, 전압 하강이 없는 경우
240 | OPSTOP_BAD_SCHEDULE | Ch Board : schedule error
241 | OPSTOP_BAD_ILLEGAL | Ch Board : illegal current limit error
242 | OPSTOP_BAD_ERR_OTP | Ch Board : OTP (BD)

## Sample
Err Code | Cause | Action
83 | CC 충전 중 셀 전압이 5mV 이상 연속 3회 하강 | 1. check cable
84 |  | 2. Change the part 1
85 | 방전 중 전압이 125mV 이상 상승 | 1. check cable
86 |  | 2. Change the part 1
87 |  | 3. change the part 2

## DCIR (hidden)
GM JV DCIR
Err Code | Error Code | 설명
121 | OPSTOP_OVER_CUR | 오차 범위 이상 상한 전류 초과
122 | OPSTOP_UNDER_CUR | 오차 범위 이상 하한 전류 미달
123 | OPSTOP_OVER_VOL | 오차 범위 이상 상한 전압 초과
124 | OPSTOP_UNDER_VOL | 오차 범위 이상 하한 전압 미달
187 | OPSTOP_CC_DELTAV | CC충전 중 10회 평균 전압, 현재 전압 차이가 150mV 이상
210 | OPSTOP_BAD_PIN_CUR | Ch Board : 전류선 단자 불량
213 | OPSTOP_BAD_PIN_VOL | Ch Board : 전압선 단자 불량
216 | OPSTOP_BAD_PIN_DELTA_VOL | Ch Board : Delta-V 범위 벗어날 시
217 | OPSTOP_BAN_PIN_ILLEGAL | Ch Board : 전류를 끊었는데, 전압 하강이 없는 경우
218 | OPSTOP_FAULT_OVP_OUT | Ch Board : OUT-OVP (과전압 감지)
219 | OPSTOP_FAULT_OVP_IN | Ch Board : IN-OVP (과전압 감지)
220 | OPSTOP_FAULT_UVP_OUT | Ch Board : OUT-UVP (저전압 감지)
221 | OPSTOP_FAULT_UVP_IN | Ch Board : IN-UVP (저전압 감지)
249 | OPSTOP_HW_ERROR | Ch Board : HW Error
250 | OPSTOP_SCH_ERROR | Ch Board : schedule Error
251 | OPSTOP_SYSTEM_ERR | Slave B/D CAN 통신 에러